| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 357340, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31 тел./факс (87935) 3-39-19 E-mail: cson30@minsoc26.ru ИНН/КПП 2629001838/262901001 29.01.2016г. № 66 |  | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края Отдел реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| --- | --- | --- |

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» направляет график поэтапного осуществления мероприятий по повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг на 2016-2017 годы с указанием конкретных мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»                                                        Т.Н. Курбацкая

Божко Е.В.

8(83935)3-50-17

График поэтапного осуществления мероприятий по повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг на 2016-2017 годы ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| № пункта | Мера для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка тактильных накладок для ступеней наружной лестницы (вход в здание) – 4 шт. | 3 квартал 2016г. | зам. директора, начальник хоз. отдела |
| 2 | Установка предупредительных тактильных полос перед открытой лестницей (за 0,8-0,9 м от начала ступеней, ширина полосы 0,3-0,5 м) – 2 шт. | 3 квартал 2016г. | зам. директора, начальник хоз. отдела |
| 3 | Размещение тактильных пиктограмм в коридорах (информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания) | 3 квартал 2016г. | зам. директора, начальник хоз. отдела |
| 4 | Размещение табличек азбукой Брайля, предназначенных для ориентации внутри помещения слепых людей (информирующие обозначения помещений) | 4 квартал 2017г. | зам. директора, начальник хоз. отдела |

Директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»                                                                  Т.Н. Курбацкая