Утвержден приказом директора

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

от 30.12.2019г №127

Положение

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

1.1. Положение об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1222 (в редакции постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1243) «Перечень видов товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках», Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 401 "Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

1.2. Положение направлено на организацию и проведение работ по сбережению всех видов энергоресурсов в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

(далее – Учреждение), определяет отношения между поставщиками и потребителями электрической и тепловой энергии, холодной воды в части обеспечения учета потребления.

1.3. Положение направлено на обеспечение:

- эффективного использования всех видов энергетических ресурсов при их потреблении;

- ведомственного контроля использования энергетических ресурсов;

- использования энергоэффективных технологий; энергопотребляющего оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов учета расхода, энергетических ресурсов и контроля их использования, систем автоматизированного управления энергопотреблением;

- точности, достоверности и единства измерения в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов;

- стимулирования сохранности энергосберегающего оборудования, приборов учета расхода энергоресурсов.

1.4. Весь объем энергетических ресурсов подлежит обязательному учѐту. Учѐт потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными государственными стандартами и нормами точности измерений.

1.5. Юридические и физические лица, выполняющие монтажные, наладочные, ремонтные работы узлов учета энергетических ресурсов, приборов учета расхода систем автоматизированного управления энергопотреблением должны иметь лицензию.

1.6. Положение утверждается приказом директора. Обязательно для размещения на официальном сайте Учреждения.

1.7. 2. Основные термины и понятия.

В положении используются следующие термины и понятия:

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объѐма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объѐма выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии).

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

Потребитель - ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

З.Организация учета энергоресурсов

3.1. Поставка энергетических ресурсов потребителю осуществляется на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем. Потребление энергоресурсов без договора не допускается. К договору должен прилагаться Акт разграничения балансовой принадлежности сетей доставки энергетических ресурсов и эксплуатационной ответственности сторон договора.

3.2. Потребитель несѐт ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию находящихся в его владении энергоустановок, за рациональное расходование энергоресурсов, выполнение установленных планов и режимов энергопотребления, а также за своевременное выполнение предписаний представителей надзорных органов.

3.3. В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации энергоустановок потребитель обязан:

- производить проверку состояния, профилактические испытания и ремонт принадлежащих ему энергоустановок, вводно-распределительных устройств и защитных средств, а также ремонт помещений вводно-распределительных устройств в сроки, устанавливаемые действующими нормами и правилами;

- соблюдать заданные энергоснабжающей организацией характеристики и установки релейной защиты и автоматики, а также установки автоматов и предохранительных устройств, согласовывать с энергоснабжающей организацией установку автоматов отключения;

- обеспечить беспрепятственный доступ (с учетом требований антитеррористической безопасности в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»)

в рабочее время представителей органов государственного энергетического надзора для контроля за режимом энергопотребления, рациональным и экономным использованием электроэнергии и надзора за техническим состоянием энергохозяйства;

- выполнять в установленные сроки предписания представителей государственного энергетического надзора об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации, обслуживании и в использовании энергоустановок.

3.4. Потребители энергетических ресурсов обязаны:

- предоставлять энергоснабжающей организации отчѐтность о расходе энергоресурсов по утвержденным нормам в установленные сроки в соответствии с действующими положениями о порядке предоставления отчетности;

- ежемесячно производить записи показаний приборов учѐта в журнале, в соответствии с установленным графиком передавать в энергоснабжающую организацию показания приборов учѐта;

3.5. Расчѐтные приборы учѐта устанавливаются в соответствии с действующими правилами и должны отвечать требованиям ГОСТ.

3.5.1. При этом:

1) для учѐта электрической энергии приборы учета устанавливаются в отдельных помещениях;

2) расчѐтные электросчетчики, предназначенные для учѐта израсходованной электроэнергии, приобретаются и устанавливаются

3) подключение расчѐтных электросчѐтчиков, а также плановая замена электросчетчиков, находящихся на балансе потребителей, выполняются обслуживающей организацией в соответствии с условиями договора;

4) учѐт активной энергии и реактивной мощности для расчѐтов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится в точке учѐта их на границе балансовой принадлежности электросети энергоснабжающей организации и потребителя.

5) ответственность за своевременную поверку и сохранность приборов учѐта несет потребитель.

3.6. Организация учѐта водоснабжения и водоотведения должна осуществляться согласно « Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N167 (в редакции от 23 мая 2006 г.).

6) расчѐтные электросчетчики, предназначенные для учѐта израсходованной электроэнергии, приобретаются и устанавливаются потребителями;

7) подключение расчѐтных электросчѐтчиков, а также плановая замена электросчетчиков, находящихся на балансе потребителей, выполняются обслуживающей организацией в соответствии с условиями договора;

8) учѐт активной энергии и реактивной мощности для расчѐтов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится в точке учѐта их на границе балансовой принадлежности электросети энергоснабжающей организации и потребителя.

9) ответственность за своевременную поверку и сохранность приборов учѐта несет потребитель.

3.7. Организация учѐта водоснабжения и водоотведения должна осуществляться согласно « Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N167 (в редакции от 23 мая 2006 г.).

3.8. ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» отвечает за утепление наземного трубопровода в зоне ответственности Учреждения для минимальной потери тепловой энергии при низких природных температурах.

4. Основные требования к приборам учѐта энергетических ресурсов

4.1. Все средства измерения (приборы учѐта), используемые при учѐте энергоресурсов, должны быть постоянно на контроле потребителей. Приборы учѐта, у которых истек срок действия поверки, к эксплуатации не допускаются.

4.2. Приборы учѐта должны быть защищены от несанкционированного доступа, нарушающего достоверность учѐта энергетических ресурсов. Выбор приборов для учѐта энергоресурсов потребитель осуществляет по согласованию с энергоснабжающей организацией.

5. Порядок допуска в эксплуатацию и эксплуатации узлов учѐта энергоресурсов

5.1. Допуск в эксплуатацию узлов учѐта энергетических ресурсов осуществляются представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя – начальника хозяйственного отдела, по установленной форме.

5.2. Порядок эксплуатации узла учѐта энергоресурсов:

- узлы учѐта тепловой и электрической энергии, холодной воды должны эксплуатироваться в соответствии с технической документацией;

- ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узлов учѐта потребителя несѐт начальник хозяйственного отдела

6. Ответственность сотрудников ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» за энергосбережение:

6.1. Ответственность за организацию работы по энергосбережению возлагается на директора ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», ответственность за организацию работы по выполнению мероприятий возлагается на начальника хозяйственного отдела

6.2. Директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», начальник хоз.отдела несѐт ответственность за исправность электросетей, электрооборудования, приборов тепло- водоснабжения, сантехнического оборудования.

6.3. Ответственный за энергосбережение подчиняется директору ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» и несѐт ответственность за потребление электрической, тепловой энергии, водных ресурсов в учреждении.

6.4. Начальник хозяйственного отдела организует работу по обеспечению энергосбережения; разрабатывает локальные акты по энергосбережению:

- проекты приказов, распоряжений, инструкций, памяток, наглядной агитации.

- планирует и проводит занятия по подготовке сотрудников учреждения по вопросам, касающимся энергосбережения.

- обеспечивает контроль за расходованием энергоресурсов;

-проверяет исправность электросетей, электрооборудования, приборов тепло- водоснабжения, сантехнического оборудования.

- организует своевременный ремонт электросетей, электрооборудования, приборов тепло- водоснабжения, сантехнического оборудования.

7.Директор имеет право:

• потребовать от сотрудников выполнение требований по энергосбережению;

• наказать сотрудников за нерациональное, неэкономное расходование энергоресурсов (после зафиксированного в протоколе общего собрания трудового коллектива устного предупреждения о невыполнении требований по энергосбережению).

8.Контроль

Начальник хозяйственной части обязан:

-- обеспечивать контроль за расходованием энергоресурсов;

-- проверять исправность электросетей, электрооборудования, приборов тепло- водоснабжения, сантехнического оборудования.

-- своевременный ремонт электросетей, электрооборудования, приборов тепло-водоснабжения, сантехнического оборудования.