Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский  комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от « » _ 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» _ Т.Н. Курбацкая от « » _2017 г. _____ |
| --- | --- |

## Должностная инструкция
ответственного за пожарную безопасность

## в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Данная должностная инструкция лица, ответственного за пожарную безопасность в государственном  бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский  комплексный центр социального обслуживания населения» разработана согласно Федеральному закону №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2018 года, Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2017г; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г; с учетом приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
1.2. Настоящая должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» определяет непосредственные функциональные обязанности, права, ответственность и сферу профессиональной деятельности ответственного по пожарной безопасности.

1.3. На должность ответственного лица за пожарную безопасность назначается лицо, которое имеет высшее техническое образование или среднее техническое образование, а также стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности личным приказом директора учреждения.
1.5. Ответственный за пожарную безопасность находится в подчинении непосредственно у директора учреждения.

1.6. Сотрудник обязан соблюдать данную должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность в учреждении, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

1.7. На время отсутствия сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, его обязанности исполняет работник, который назначается директором учреждения.

2. Функции ответственного за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
Основные направления деятельности ответственного за пожарную безопасность:
2.1. Организация подготовки сотрудников учреждения по вопросам противопожарной защиты.
2.2. Руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в учреждении.
2.3. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.
2.4. Контроль работоспособности систем и средств пожаротушения.
3. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность в учреждении.
3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

- все действующие в дошкольном образовательном учреждении приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, касающимся пожарной безопасности;

- законодательные и нормативные технические документы, различные методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование, имеющееся в детском саду, особенности его эксплуатации;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

- технические средства и способы их эффективного применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения начавшегося пожара;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в помещениях учреждения.

Сотрудник, также обязан знать и выполнять свою должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность в учреждении, инструкции по противопожарной защите зданий, сооружений и помещений..
3.2. Ответственный за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» обязан  издать   приказы:

- о конкретном порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»;

- о назначении лиц, которые будут ответственны за пожарную безопасность в подразделениях учреждения;

- о введении в действие соответствующих инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий и сооружений ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

3.3. Ответственный за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»  обязан:

- проводить анализ пожарной безопасности в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», разработку приказов, инструкций и положений, которые устанавливают должный противопожарный режим, обучение сотрудников, принятых на работу, мерам пожарной безопасности;

- осуществлять организацию и контролирование прохождения всеми работниками ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» противопожарных инструктажей, которые проводятся ответственными за пожарную безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

- заниматься проведением и организацией обучения со всеми работниками, выполнение обязанностей которых непосредственно связано с повышенной пожарной опасностью, или с ответственными за пожарную безопасность в подразделениях ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»;

- участвовать в проводимом расследовании, оформлять и вести учет случаев возникновения пожаров, возгораний, наличия пострадавших и погибших на пожарах, определять материальный ущерб от пожара в учреждении;

- разрабатывать или принимать участие в разработке инструкций, которые устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты в соответствии с главой XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание оптимальных условий для успешного тушения пожара;

- нести полную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, должностной инструкции ответственного за пожарную безопасность.

- заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- следить за содержанием в исправном состоянии имеющихся систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их применения не по прямому назначению;

- предоставлять директору учреждения ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план подобных мероприятий на следующий год;

- осуществлять проведение противопожарной пропаганды;

- обучать работников учреждения мерам пожарной безопасности;

- немедленно сообщать директору учреждения о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;

- оказывать всяческое содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в дошкольной организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать директору учреждения и в пожарную охрану информацию о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, которые ведут к месту возгорания;

- обеспечивать строгое выполнение требований государственного пожарного надзора, которые касаются его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

4. Права ответственного за пожарную безопасность.
4.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:

- отстранять от трудовой деятельности лиц, которые не прошли противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;

- знакомиться с проектами решений руководства учреждения, которые касаются его работы;

- вносить предложения по оптимизации и модернизации имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

- проводить необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожаров, которые произошли в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»;

- требовать от руководства учреждения установления мер социального и экономического стимулирования сотрудников ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» для повышения уровня пожарной безопасности;

- получать важную информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;

- организовывать и непосредственно участвовать в проверках структурных подразделений ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;

- осуществлять организацию и принимать личное участие в проверках имущества учреждения на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

- требовать у руководителей структурных подразделений   сведения, документы и информацию, которая касается его деятельности;

- требовать  от сотрудников содействия в исполнении своих функциональных обязанностей ответственного за пожарную безопасность и реализации своих прав.

5. Ответственность за пожарную безопасность.
5.1. Ответственный за пожарную безопасность несет полную дисциплинарную ответственность в соответствии со статьей 192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих профессиональных обязанностей;

- за ненадлежащее состояние средств и имеющихся систем противопожарной защиты в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных статьями 238, 239, 241, 243 Трудового Кодекса РФ;

- за правонарушения, которые были совершены в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за достоверность сведений, которые он предоставляет руководству учреждения и государственному пожарному надзору;

- за отказ по той или иной причине выполнять распоряжения и указания директора учреждения;

- за злостное несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за неисполнение имеющихся инструкций по охране труда, должностной инструкции ответственного за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.2. Режим трудовой деятельности ответственного за пожарную безопасность лица определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в  учреждении.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

6.1. Ответственный за пожарную безопасность в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»  планирует свою работу под строгим руководством директора, план будущей работы представляет на утверждение директору.

6.2. Получает от директора или  его заместителя информацию нормативно-правового, а также организационно-методического характера, осуществляет знакомство под расписку с соответствующими документами.

6.3. Систематически обменивается информацией по пожарной безопасности с сотрудниками  учреждения.

Должностную инструкцию разработал: зам директора Божко Е.В.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а)

«___»____20___г. __________ (______________________)