ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

И Н С Т Р У К Ц И Я  №__

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В

ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ  «ЗАБОТА»

г. Лермонтов

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖАЮ:

Председатель 	Директор ГБУСО

Профсоюзного комитета	«Лермонтовский КЦСОН»

_________ Т.Н. Бортникова	___________ Т.Н. Курбацкая

«____» ___________ 20____г.	«____» ___________ 20____г.

ИНСТРУКЦИЯ №

о мерах пожарной безопасности

в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Забота»

1. Общие требования безопасности.

1.1.Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения.

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояния помещения.

2.2. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на  начальника хозяйственного отдела. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожа.

2.3. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.

2.4. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.5. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.6. Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.

2.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.8. В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади помещения). В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).

2.9.Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться и размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.10. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.11. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3 . З а п р е ща е т с я :

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

3.2. Курить в помещениях учреждения.

3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

3.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.10.Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании

учреждения при наличии в помещениях людей.

4. Действия при возникновении пожара.

4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес объекта и № телефона.

4.2. Незамедлительно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открывать все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать людей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6. Организовать дружины и приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

4.7.  Начальник лагеря  обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в

известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;

- прекратить все работы в здании учреждения за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в

тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделения пожарной охраны.

- произвести перекличку детей по спискам отрядов и отчитаться ответственному лицу по эвакуации.

Инструкцию разработал зам. директора                                      Е.В. Божко

Согласовано:  специалист по охране труда                                А.И. Васильев

С инструкцией ознакомлены: «____» ______________ ___________________

«____» _______________ ___________________

«____» _______________ ___________________