Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский  комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от « » _ 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» _ Т.Н. Курбацкая от « » _2017 г. _____ |
| --- | --- |

Инструкция № ____
о порядке содержания, осмотра и приведения помещений в пожаробезопасное состояние после окончания рабочего времени в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский  комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о порядке содержания, осмотра и приведения помещений ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»  (далее -Учреждение) в пожаробезопасное состояние разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме» (в редакции от 30.12.2017г); Федерального Закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31.07.2018г; приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в редакции от 22.06.2010г); Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» (в редакции от 29.07.2018г).

1.2. С целью обеспечения пожаробезопасного состояния помещений по окончании рабочего времени выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для всех работников ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

1.3. Данную инструкцию о порядке содержания, осмотра и приведения помещений Учреждения в пожаробезопасное состояние после окончания  рабочего времени необходимо изучить и строго соблюдать всем работникам ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

1.4. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после завершения работы сотрудниками Учреждения

2. Общие пожаробезопасные мероприятия.

2.1. Обслуживающий персонал обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, знать пути и правила эвакуации.

2.2. Администрация Учреждения, обслуживающий персонал несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними помещений и территорий.

2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам Учреждения запрещается:

- использовать неисправную электропроводку и оборудование, использовать бытовые электронагревательные приборы с целью обогрева помещений;

- обертывать электрические лампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать на стенах провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, рисунками, стендами и т.д.;

- использовать для устройства освещения телефонные провода;

- при проведении культурно-массовых мероприятий, праздников, утренников, выпускных устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и устройств;

- отогревать замершие водопроводные и канализационные трубы, батареи в здании детского сада открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб производить только с помощью пара, горячей водой или другими безопасными средствами;

- оборудовать в подвальных помещениях Учреждения мастерские, склады или подсобки для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ, газа;

- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения (огнетушителям, гидрантам, пожарным щитам);

- хранить на чердаках, на лестничных клетках, под лестницами, в  кабинетах, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;

- строить перегородки и размещать дополнительные помещения, подсобные помещения;

- использовать не по назначению имеющиеся средства пожаротушения;

- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

2.4. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания Учреждения, все лестничные клетки должны в обязательном порядке находиться свободными, незахламленными, не загроможденными. Двери выходов из кабинетов, кабинетов для занятий и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть обязательно оборудованы самозакрывающимися устройствами.

2.5. Все средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности. Размещение огнетушителей должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.6. В случае пожара весь персонал учреждения эвакуируется из здания, согласно плану эвакуации и инструкции по эвакуации при пожаре для работников Учреждения

2.7. Ежедневно перед закрытием Учреждения кабинеты администрации, все групповые комнаты, столовая и пищеблок, залы отдыха, кабинеты для занятий и приема посетителей и медицинские кабинеты,  подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются и сдаются под охрану сторожу.

Ответственный за пожарную безопасность:                 Авсильев А.И.

С инструкцией ознакомлены:

«___»_____20___г                                   . __________ (_____________________)

«___»_____20___г                                   . __________ (_____________________)

«___»_____20___г                                   . __________ (_____________________)

«___»_____20___г                                   . __________ (_____________________)

«___»_____20___г                                   . __________ (_____________________)