ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Предприятие:       государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» 	
		
Объект:  Административно-хозяйственное здание 	
		
Адрес  г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 31 	
		
Заземляющее устройство сооружено 	
		
(наименование монтажной организации, ее реквизиты)	
	
Дата окончания строительства 	
		
По проекту                   	
		
(наименование проектной организации, ее реквизиты)	

Нормируемое значение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства Ом

1. Общая характеристика 

Назначение заземляющего устройства 	

	
(рабочее, защитное, функциональное, для устройства молниезащиты...)	
	
Характер грунта в месте сооружения  Суглинок 	
		
(песок, глина, суглинок и т.п.)	
	
Удельное сопротивление грунта Омм 	
		
Естественные заземлители 	
	 Арматурные части здания 	
(наименование, материал, место присоединения и др. данные)	
	
Способ соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения к естественным заземлителям 	
	Сварка 	
	
План заземляющего устройства с указанием основных размеров, мест ввода в здание заземляющих проводников, расстояний от фундаментов зданий, между вертикальными электродами и др.	
		
(план-схема заземлителя)	

2. Заземлитель 

Горизонтальные электроды :   металл, полоса 40 мм х2,5мм	
		
Материал                                   Сталь	
		
Профиль                                     Плоский 	
	 	
Размеры                                   40мм   х 2,5мм 	
		
Общая длина, м                      180м	
		
Глубина заложения, м            0,7м 	
		
Вертикальные электроды       2,5м диаметром 0,05см	
		
Материал                                    сталь 	
		
Профиль                                   круглый 	
		
Количество, шт.                       10 шт 	
		
Глубина заложения, м             2,5 м	

3. Данные о результатах проверки состояния
(включая проверки непрерывности заземляющих проводников)

Дата	Наименование работ	Результаты проверки, принятые меры к устранению замечаний	Ф.И.О., должность проводивших проверку, 
роспись	
24.06.2014	Ревизия	Недостатков не выявлено		

				

				

				

				

				

				

4. Дополнительные сведения:

Паспорт составил : ______________________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О.

Проверил : _______________________________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О.

4. Данные о ремонтах 

Дата	Содержание ремонта	Причина ремонта	Описание выполненных работ
	Заключение	

				

	

				

			

				

	

				

6. Данные о внесенных изменениях 

Дата	Причина изменений	Описание внесенных изменений
	Заключение

		

			

	

Дата составления 	
		
Составил 	
		
Проверил