Утверждаю

директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

______________ Т.Н. Курбацкая

«______» _____________ 2015г

Программа энергосбережения

и повышения энергоэффективности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр

социального обслуживания населения»

на 2015 – 2020 годы

Контроль за исполнением Программы осуществляет начальник хозяйственного отдела - Малинин Н.Л

Город Лермонтов

2015г

### 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010г №61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик программы | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Разработчик программы | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Исполнители мероприятий программы | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Цели и задачи программы | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Задачи: 1.Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; 2. Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности; 3. Выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; 4. Активное вовлечение сотрудников в энергоресурсосбережение; 3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие 4.Утепление теплового контура |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Снижение объема энергии, используемой на освещение зданий от 3% до 15 %; Снижение объема потребления тепловой энергии от 3% до 15 %; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2020гг |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности в целом и по годам | Обеспечение ежегодного снижения объема потребления каждого энергоресурса не менее чем на 3% от объема и не менее 15% за весь период реализации программы; Снижение затрат из сметы расходов на содержание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»; Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; использование современного оборудования в системах всех видов топливно - энергетических ресурсов. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет начальник хозяйственного отдела Малинин Николай Львович |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного  ООО «Энергосистема» Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Цели и задачи Программы

1.1 Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2015 - 2020 гг.

4.Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

• обучение работников основам энергосбережения;

• повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий в области энергосбережения в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2015-2020года будут осуществляться за счет средств полученных от оказания платных услуг.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 195,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016г – 5,0 тыс. руб

2017-  16,35 тыс. руб

2018 – 4,00 тыс. руб.

2019 – 150,00 тыс. руб

2020 – 20,00 тыс.руб

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов: обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения; снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы за период  2015-2020 г.г. не менее чем на 15%; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности мероприятий  Программы в стоимостном выражении составит 72,29 тыс. рублей в год (в текущих ценах). Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 2,3 года.

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития муниципального образования.

Проведен анализ текущего состояния энергопотребления. Суммарное потребление ТЭР составляет 672370,94 руб.

Структура энергопотребления объектов представлена ниже:

|  | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2017 г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт-ч | 25658 | 25658 |
| 2 | Тепловая энергия- | Гкал | 137,12 | 137,12 |
| 3 | Бензин | л | 1800,93 | 2783,44 |
| 4 | Вода | куб.м | 1040 | 966 |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг  являются:

- электрической энергии – ЗАО  «Южная Энергетическая компания»;

- тепловой энергии - ЗАО  «Южная Энергетическая компания»;

- воды – МУП «Водоканал»

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»   имеет в оперативном управлении  объект:  Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы д. 31

Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность

| Показатель | Административное здание по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы д. 31 |
| --- | --- |
| Общая площадь объекта, кв.м | 1023,0 |
| Обогреваемая площадь объекта, кв.м | 918 |
| Обогреваемый объем объекта, м.куб. | 4200 |
| Год постройки | 1962 |
| Стены, тип | Кирпичные |
| Кровля, тип | Металлопрофиль, двухскатная |
| Энергосберегающие окна,(в % от общего числа) | Окна ПВХ однокамерные, стеклопакеты |
| Энергосберегающие лампы, (в % от общего числа) | 100% |
| Возможность регулирования потребления тепловой энергии в помещениях Объекта, да/нет: | да |
| в автоматическом режиме | нет |
| в ручном режиме | да |
| Наличие датчиков движения, да/нет | нет |
| Светодиодные светильники аварийного освещения, да/нет | да |
| Состояние радиаторов систем отопления, удовлетворитёльно/неудовлетворительно | удовл |
| Состояние системы электроснабжения, удовлетворительно/неудовлетворительно | Удовл |
| Приборы учета электрической энергии, марка | Эноргомер Ц36803В |
| Приборы учета тепловой энергии, марка | Теплоком ВКТ -7 |
| Численность сотрудников, чел. | 100 чел |
| Энергетическое обследование Объекта, проведено/не проведено | Проведено |

5. Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015-2020г

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ед. изм. | Прогнозируемый объем финансирования | Ожидаемый результат мероприятия (экономия энергоресурсов, экономия затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| 1. | Назначение должностного лица, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Весь период |  | Без финансирования | Координация выполнения мероприятий |
| 2. | Организация информационного обеспечения внедрения энергосберегающих технологий и оборудования | Весь период |  | Без финансирования | Информационное обеспечение по вопросам энергосбережения |
| 3. | Проведение мониторинга выполнения мероприятий программы | Весь период |  | Без финансирования | Сбор аналитической информации о реализации организационных мероприятий по энергосбережению |
| 4 | Организация обучения и просвещения по вопросам энергосбережения руководителей и специалистов. Разработка и изготовление материала для ознакомления сотрудников о возможных способах энергосбережения | Весь период |  | Без финансирования | Развитие кадрового потенциала с в сфере энергетической эффективности и распространение опыта внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, снижение потребления каждого вида ресурса за счет снижения нерациональных потерь |
| 5 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта потребителей энергоресурсов | 2015 | Паспорт | 35,00 | Выявление нерационального использование энергетических ресурсов, разработка мероприятий по их сокращению |
| II. Мероприятия по экономии тепловой энергии |
| 1 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 2018 г | КВ.м | 8,46 | Повышение эффективности работы отопительной системы на 2% (2500 Гкал или 5980 руб , температуры в помещении – на 3+4 градуса) |
| 2 | Замена чугунных радиаторов на алюминиевые | 2020 | Руб | 144,9 |  |
| Мероприятия по экономии электрической энергии |
| 1 | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников . | 2020г | Руб | 23,67 | Экономия электроэнергии составит 3% на 40,9 кВт тлт 3472 . руб |

6. Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы

| Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс. руб./год | 72,29 |
| --- | --- |
| Средний простой срок окупаемости (план), лет | 2,3 |

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственном бюджетном учреждении социального обслуживании « Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2015-2020г

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения о планируемом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов | Необходимый объём финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | вид энергетического ресурса | планируемое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | единица измерения | значение |  |  |  |
| 1 | Замена чугунных радиаторов на алюминиевые | 1 | Тепловая энергия | Гкал | 19,02 | 33,85 | 144,9* | 09.2020 |
|  | -установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | 2 | Тепловая энергия | Гкал | 4,76 | 8,46 | 4,0 | 01.2019 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2 | Электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 4,9 | 23,67 | 16,35 | 02.2016, 02. 2017г 02.2018г 02.2019г |
| 2 | Организационные мероприятия: - обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, - обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, | 1 | Электрическая энергия Тепловая энергия |  |  | 3,41 10,3 | 2,7 4,0 | 08.2019 08.2019 |
|  | Итого |  |  |  | 28,68 | 79,69 | 172,13 |  |