Утверждено:

Директор ГБУСО «Лермонтовский

комплексный центр социального

обслуживания населения»

Т.Н. Курбацкая

от  «09»  апреля 2018 г

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕНТАРНЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ДО 1000 В

В ГБУСО «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КЦСОН»

1. Указатель напряжения – 2шт.(на каждый класс напряжения).

2. Диэлектрические перчатки – 2 пары.

3. Диэлектрические  галоши – 1 пара.

4. Плакаты и знаки безопасности – комплект.

5. Изолирующие клещи – 1шт (до 1000 В)

5. Набор инструмента электрика с диэлектрической защитой ручек – комплект.

6.. Указатель напряжения до 1000 В. – 2шт.

Место хранения защитных средств в здании – хозяйственный отдел