Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  №30

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНЦЕНТРАТОРА КИСЛОРОДА «ARMED» 7F-3L

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 К работам по эксплуатации  концентратора кислорода «ARMED» 7F-3L допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 
1.2 Персонал, обслуживающий кислородный коктейлер обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

- соблюдать требования охраны труда.

1.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.5.Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.6.На рабочем месте должна использоваться спецодежда: белый халат и головной убор (косынка, колпак). Строго выполнять требования по: санэпидрежиму, охране жизни и здоровья посетителей пожарной безопасности. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Лицо, осуществляющее эксплуатацию кислородного оборудования перед началом работы должно одеть чистую, легко снимающуюся спецодежду в соответствии с установленными нормами.

2.2. Вымыть тщательно с мылом руки и лицо, не смазывать их питательными кремами, содержащими жировую основу. Убрать волосы под косынку или колпак.

2.3.Проверить уровень воды в стакане увлажнителя. В случае если вода ниже фиксированного уровня, долейте воды. Наполнять стакан дистиллированной или питьевой очищенной водой. Не использовать водопроводную воду. Желательно менять воду в увлажнителе один раз в день.

2.4.Подсоединить трубку гарнитуры для дыхания (канюля носовая, маска кислородная

или диффузор) к выходу кислорода на концентраторе.

2.5.Включить вилку шнура электропитания в сеть 220Вт/50Гц.

2.6.Нажать кнопку питания в положение «I», зуммер должен издать короткий звуковой сигнал и концентратор включится.

  - Одновременно в стакане увлажнителя появляются воздушные пузырьки. В данный момент увлажненный кислород начнет поступать в отверстие выхода кислорода.

  - При обнаружении неисправностей в работе аппарата, повреждений баллона, его эксплуатацию приостанавливают до устранения неполадок. Прибор передают на ремонт ответственному лицу.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

## 3.1. Проявить максимум внимания при выполнении работы, не отвлекаясь на выполнение других дел и посторонние разговоры.

## 3.2. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допуская его загромождения посторонними предметами.

## 3.3. При нарушении технологического процесса или происшествии, при несчастном случае, обнаружении неисправностей оборудования немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. На время исчезновения напряжения приборы (аппараты) отключить от сети.
4.2. При аварии персонал обязан:

— при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания, прекращении подачи электроэнергии отключить главный сетевой рубильник в помещении и вызвать дежурного электромонтера;
— при поражении человека электрическим током освободить пострадавшего от действия электрического тока, оказать первую медицинскую помощь и по показаниям госпитализировать пострадавшего.

4.3. Все случаи аварий, микротравм, а также принятые в связи с этим меры подлежат регистрации в специальном журнале произвольной формы.

4.4. При несчастном случае следует:

— освободить пострадавшего от воздействия опасных или вредных факторов;

— оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103;

— сообщить руководителю о случившемся;

— принять меры по сохранению обстановки, при которой произошёл несчастный случай, если это не создает опасности для окружающих.

4.5. О каждом несчастном случае, происшедшем вблизи рабочего места работника или в

опасной зоне вблизи места работы, необходимо сообщить руководству.

4.6. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, обратиться за медицинской помощью и самому или с помощью находящихся рядом работников сообщить о случившемся руководству.

4.7. При возникновении пожара следует:

— прекратить работу;

— сообщить руководству и принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

— принять меры к ликвидации или к ограничению распространению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;

— при необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Необходимо закрыть вентиль, спустить давление в кислородопроводе через запорный кран, убрать с рабочего места инструменты и приспособления.

5.2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, аварийных ситуациях сделать записи в журнале технического обслуживания оборудования, а также сообщить заведующему отделением.

5.3. По окончании работы:

- отсоединить трубку гарнитуры для дыхания (канюля носовая, маска кислородная поставить кнопку питания в положение «0».

- выдернуть вилку шнура электропитания из сети 220Вт/50Гц.

- слить воду из увлажнителя и насухо протереть стакан увлажнителя, установить стакан на место

5.4. сообщать обо всех неисправностях, выявленных во время работы.
5.5. Снять санитарно-гигиеническую одежду, убрать ее в отведенное место.
5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию разработал: заместитель директора                        З.А. Жигунова

Согласовано:  специалист по охране труда                                   А.И.Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________