Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  № 32

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

«КАСКАД»

1. Общие требования охраны труда

1.1 К эксплуатации  парафинонагревателя электрического» Каскад» (далее – электронагревательный прибор)  допускаются работники, прошедшие инструктаж, обученные безопасным методам использования электронагревательных приборов, знающие устройство приборов, инструкции по их применению и имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2 При эксплуатации электронагревательных приборов возможны воздействия следующих опасных факторов:

- Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- Опасность ожогов;

- Возникновения пожара.

1.3 Работники, эксплуатирующие электронагревательные приборы, обязаны:

- Пользоваться исправными электронагревательными приборами;

- Использовать электронагревательные приборы по назначению, в соответствии с инструкцией по их применению;

- Использование электронагревательных приборов должно производиться в том

- помещении, где разрешено их использовать;

- Соблюдать меры пожарной безопасности.

- Уметь применять первичные средства пожаротушения.

- Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.4 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя.

1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром проверить:

- Целостность корпуса прибора;

- Исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;

- Надежность соединения электрошнура с прибором;

- Наличие изолированной несгораемой подставки.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой.

3.2 При выключении прибора необходимо браться за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки.

3.3 При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор.

3.4 Запрещается:

- Оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы.

- Пользоваться поврежденными электророзетками;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- Оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения.

3.5 Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю.

4.2.При возникновении пожара, задымлении:

- Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

- Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

- Организовать встречу пожарной команды.

- Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3.При несчастном случае:

- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

- Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.Отключить электронагревательные приборы от сети.

5.2.При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов. 
5.3. Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.

Инструкцию разработал:  начальник хозяйственного отдела               Н.Л. Малинин

Согласовано:          специалист по охране труда                                   А.И.Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________