Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №34

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ РАБОТЫ С АППАРАТАМИ МАГНИТОТЕРАПИИ

### 1. Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельному проведению физиотерапевтических процедур допускаются работники с законченным медицинским образованием, имеющие удостоверения о прохождении специализации по физиотерапии, прошедшие инструктаж по охране труда, имеющие ‌‌I квалификационную группу по электробезопасности, работники моложе 18 лет к работе с э аппаратами магнитотерапии не допускаются.

1.2. Персонал кабинетов низкочастотной магнитотерапии должен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в год. К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

1.3. Все вновь поступившие на работу в кабинет низкочастотной магнитотерапии должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда. Результаты инструктажа фиксируются в журнале регистрации вводного по охране труда.

1.4. Каждый вновь принятый на работу в кабинет низкочастотной магнитотерапии должен пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Все работники кабинета проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте.

1.5. При поступлении на работу и периодически не реже одного раза в 12 месяцев должна проводится проверка знаний персонала по вопросам безопасности труда по программе, утверждённой главным врачом.

1.6.Работодатель обязан обеспечить персонал кабинета санитрано-гигиенической одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты (халат хлопчатобумажный, колпак или косынка хлопчатобумажные, а также мылом, чистыми полотенцами для мытья рук в умывальных комнатах.

1.7. При эксплуатации кабинетов низкочастотной магнитотерапии возможно воздействие на персонал следующих опасных и вредных производственных факторов:

— повышенный уровень вибрации;

— повышенная ионизация воздуха;

— повышенная напряженность магнитного поля;

1.8.О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно известить заведующую отделением.  Заведующий должен организовать первую помощь пострадавшему, доставку его в лечебное учреждение, сообщить об этом директору и  специалисту по охране труда. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

1.9. Персонал обязан:

— соблюдать требования охраны труда и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

— проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране трута, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

— немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;

— соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения средств пожаротушения;

— владеть навыками оказания первой медицинской помощи при ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и других травмах.

1.10.Работники, допустившие нарушение по охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

### 2.Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо:

— надеть санитарно-гигиеническую одежду, приготовить средства индивидуальной защиты;

— проверить в журнале технического обслуживания записи об устранении техником о записанных ранее дефектов;

— убедиться в исправности аппаратов, ограждений, блокировок, заземляющих устройств и, в случае обнаружения дефектов, немедленно сообщить об этом заведующему отделением низкочастотной магнитотерапии, сделав соответствующую запись в специальный журнал для отметки о проведении текущего ремонта аппаратуры и её профилактического осмотра;

— все контрольно-измерительные приборы аппаратов проверить в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя;

— удалять пыль с аппаратов только сухой тряпкой;

— проверить визуально состояние проводов (провода, служащего для подключения аппаратов к сети, должны быть изготовлены из гибкого кабеля, а при его отсутствии – из гибких проводов, заключённых в резиновую трубку).

2.2 Проверить целостность проводов, отходящих от аппарата к пациенту, и качество их изоляции.

2.3. Перед отпуском процедур необходимо свериться с картой назначения больного, объяснить больному правила поведения и меры безопасности при отпуске процедур.

### 3.Требования по охране труда во время работы

3.1. Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной и канализационной систем находящиеся в помещении, должны быть закрыты деревянными кожухами, окрашены масляной краской по всему протяжению и до высоты, доступной прикосновению пациента и персонала во время проведения процедур.

3.2. Аппарат разместите так, чтобы можно было включить сетевую вилку в розетку, исключить напряжение сетевого шнура и натяжения кабелей индукторов.

3.3. При замене индукторов следует выключить магнитное поле \переключатель интенсивности поставить в положение «0».

3.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается включать в сеть аппарат при снятом с электронного блока кожухе.

3.5. Необходимо оберегать аппарат от сырости, ударов и сотрясений.

3.6. Во избежание поражения электрическим током запрещается обслуживающему персоналу устранять какие-либо неисправности в аппарате.

1. В кабинете магнитотерапии запрещается:

— находиться лицам, не имеющим отношения к работе;

— использовать источники излучения и аппаратуру не по прямому назначению;

— работать на неисправных аппаратах, приборах, устройствах с неисправными приспособлениями, сигнализацией, изоляцией и т.д.;

— проводить какие-либо манипуляции внутри аппаратов;

— оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи них вату и легковоспламеняющиеся вещества;

— хранить и применять препараты без этикеток, а также в повреждённой упаковке;

— пробовать на вкус и запах используемые препараты;

— работать с отключёнными системами водоснабжения, канализации и вентиляции;

— работать без установленных санитарно-гигиенических и предохранительных приспособлений;

— касаться заземлённых металлических предметов во время проведения электролечебной процедуры с контактным включением электродов (диадинамо- и амплипульстерапия и т.д.);

— хранить пищевые продукты в рабочих холодильниках;

— принимать пищу, пользоваться косметикой и курить на рабочих местах.

### 4.Требования по охране труда по окончании работы

4.1. По окончании работы персонал кабинета магнитотерапии обязан:

— привести в порядок рабочее место;

— аппараты привести в исходное положение, отключить или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации, провести влажную уборку помещений, проверить выключение электросети и водоснабжения.

4.2. Убрать санитарно-гигиеническую одежду в индивидуальный шкаф.

### 5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. При аварии персонал кабинета обязан аппарат от электросети, при коротком замыкании, обрыве в системе электропитания отключить главный сетевой рубильник в помещении, поставить в известность заведующего отделением

5.2. При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101, скорую медицинскую помощь по телефону 103 и проинформировать непосредственного или вышестоящего руководителя;

- немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации;

- при возгорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом руководителю структурного подразделения, а при его отсутствии в администрацию учреждения

5.4. При несчастном случае (травме):

— оказать первую медицинскую помощь согласно Инструкции по оказанию первой медицинской помощи. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;

— сообщить о происшедшем руководителю структурного подразделения или другому должностному лицу;

— если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться за помощью к медицинским работникам, одновременно сообщить об этом непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих. При авариях и несчастных случаях на производстве необходимо обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии.

Инструкция разработана заместителем директора	З.А. Жигуновой

Согласовано:

специалист по охране труда                                                 А.И. Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________