Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  № 37

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ РАБОТЕ

С МАССАЖНЫМ АППАРАТОМ «СЕРАГЕМ CGM-M3500 »

### Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1.К самостоятельной работе с массажным аппаратом  Серагем CGM-M3500  допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры.

1.2. К работе с массажным аппаратом  Серагем CGM-M3500  допускаются лица не моложе 18 лет.

При работе на массажном аппарате  Серагем CGM-M3500  работники должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж по охране труда на рабочем месте,  пройти  стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться в сроки не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с массажным аппаратом  Серагем CGM- работник должен иметь 1 группу по электробезопасности.

1.3.Массажный аппарат Серагем CGM должен соответствовать требованиям ТНПА, документам организаций-изготовителей, иметь технический паспорт, быть оборудован заземлением и всегда эксплуатироваться   в исправном техническом состоянии.

1.4.Работники   обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- курить только в установленных для курения местах;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

- о неисправности массажного комплекса и других замечаний по работе сообщать заведующему кабинетом или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования;

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- внимательно выполнять свои служебные обязанности;

- использовать массажный комплекс строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы.

1.5.При выполнении работ на массажном аппарате Серагем CGM на медицинских работников возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- биологический фактор при обслуживании больных;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитные поля;

- статическое электричество;

- ответственность за функциональное качество конечного результата;

- ответственность за безопасность других лиц.

1.6.Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений, используются увлажнители воздуха. Периодически, не реже одного раза в месяц, должна проводиться генеральная уборка с мытьем стен, полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон.

1.7.При работе в кабинете с установленным массажным аппаратом  Серагем CGM должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечке первой медицинской помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.8.Размещать массажный аппарат Серагем CGM   необходимо на защищенном от света и отопительных приборов месте, с постоянной температурой и влажностью воздуха,

1.9.При выполнении работы на массажном аппарате Серагем CGM   работник обязан работать только в специальной медицинской одежде, строго соблюдать правила личной гигиены, после выполнения каждого вида работ и после посещения каждого пациента мыть руки теплой водой с мылом, тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем. Не допускать попадания на открытые поверхности кожи лекарственных аллергенов (антибиотиков, новокаина, полимеров,  и другого). Для мытья рук запрещается применять легковоспламеняющиеся вещества и другие жидкости.

1.10.Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать пищу в неустановленных местах.

1.11.Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

1.12.Медицинский работник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений,  средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

1.13.В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и неисправности массажного комплекса работники должны известить об этом заведующего кабинетом.

1.14.Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

### Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. выполнения работы, надеть специальную медицинскую одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.2..Перед началом работы  на массажном аппарате Серагем CGM   работник должен:

- проветрить рабочее помещение;

- правильно и рационально разместить  материалы, убрать посторонние предметы;

- проверить отсутствие видимых повреждений массажного комплекса, его исправность и комплектность;

- исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемных и штепсельных соединений, защитного заземления;

- исправность мебели.

2.3.Перед отпуском процедур медицинская сестра должна свериться с картой назначения больного, предупредить пациента о возможных ощущениях, пояснить меры безопасности. 2.4.Работу производить в строгой последовательности согласно инструкции  по эксплуатации массажного аппарата Серагем CGM

2.5.Не включать в электрическую сеть массажный аппарат Серагем CGM   мокрыми руками.

2.6.Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности  массажного аппарата Серагем CGM  ;

- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

- отсутствии или неисправности защитного заземления  массажного комплекса.

2.7.Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены

собственными силами, а при невозможности сделать это работники, обязаны сообщить о

них заведующему отделения. Запрещается устранять самостоятельно неисправности

массажного комплекса связанные с их ремонтом и наладкой, ремонт их необходимо

производить в специализированных организациях или специалистами организации.

### Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1..Работающим с массажным аппаратом Серагем CGM   запрещается:

- пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

- допускать посторонних лиц на рабочее место;

- использовать массажный комплекс не по их прямому назначению;

- работать  на неисправном массажном аппарате Серагем CGM , проводить какие-либо манипуляции внутри массажного комплекса;

- работать без спецодежды и предохранительных устройств;

- использовать подвижную стойку для перемещения;

- использовать массажный аппарат Серагем CGM   со снятыми пультами, рамкой, панелями;

- работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации;

- подвергать массажный аппарат Серагем CGM   резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- не допускать попадание влаги внутрь массажного аппарат Серагем CGM   при протирке его поверхностей и не допускать попадание влаги в пульт;

- оставлять без присмотра включенный массажный аппарат Серагем CGM

3.2.Медицинский персонал во время отпуска процедуры должен следить за состоянием пациента.

3.3.Пациенту с повышенным артериальным давлением перед отпуском процедуры рекомендуется при помощи свернутого одеяла или подушки придать повышенное положение головы и следить за состоянием пациента.

3.4.Во время прохождения процедуры на массажном аппарате Серагем CGM   пациент должен лежать на тканевом покрытии в удобном для него положении. Руки пациента должны находиться на поручнях подвижной стойки.

3.5.При работе с массажным аппаратом Серагем CGM   медицинский персонал обязан соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, использовать массажный аппарат Серагем CGM   в соответствии с его инструкцией по эксплуатации, техническим паспортом и другой документацией, разработанной заводом-изготовителем.

3.6.Запрещается принимать пищу на рабочем месте, а также хранить пищевые продукты и домашнюю одежду.

3.7.При возникновении неисправностей в работе массажного аппарата Серагем CGM , опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемые аппараты и сообщить об этом заведующему  кабинета.

### Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

4.1.По окончании работы работающий с массажным аппаратом Серагем CGM   должен:

- отключить массажный аппарат Серагем CGM   через питающий кабель от сети и перевести его в режим требований инструкций по эксплуатации;

- убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения;

- привести в порядок рабочее место.

4.2.Снять и убрать в места хранения санитарно-гигиенические средства и средства  индивидуальной защиты;

- выключить освещение и вентиляцию;

- сообщить заведующему  кабинетом  о недостатках, выявленных при работе массажного аппарат Серагем CGM   и других факторах, влияющих на безопасность труда;

- вымыть руки теплой водой с мылом.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1.Работник при работе с массажным аппарат Серагем CGM   должен прекратить выполнение работ и обесточить  аппарат:

- при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждениях  массажного аппарата Серагем CGM  ;

- в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

- при возникновении пожара или несчастного случая.

5.2.При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях

отключить электропитание и  принять меры по ликвидации пожара имеющимися

средствами пожаротушения применяя углекислотные или порошковые  огнетушители.

5.3 Не направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка. При использовании углекислотного огнетушителя во избежание обморожения не браться рукой за раструб огнетушителя.

5.4.Применение пенных огнетушителей и воды для тушения электрооборудования находящегося под напряжением не допустимо.

5.5..Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, немедленно сообщить о пожаре заведующему отделения и в пожарную охрану, указав точное место его возникновения, оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны.

5.6.При неисправностях систем вентиляции, водоснабжения, канализации, препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом заведующему  отделения.

38.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия скорой медицинской помощи;

- сообщить о происшествии заведующему  отделения или ответственному (должностному) лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

Инструкцию разработал:  заместитель директора                        З.А. Жигунова

Согласовано: специалист по охране труда                                   А.И.Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________